## MaRMustr (hidden)
MaRSpravaProfilu
0
24-24
DI | identifikátor
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
AI | Identifikátor
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
DO | identifikátor
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y28
Y29
Y30
Y31
AO | Identifikátor
O0
O1
O2
O3
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O16
O17
O18
O19
O20
O21
150
150
150
150
150
150
150
150
150

## MPC303Y
MPC303Y |  | MaRBinRegulator | MaRKalendar | Menu | MaRSpravaProfilu | 91 | 0
0 |  | RegulatorTeploty | KalendarOsvetleni | MojeMenu | 4
|  | 4 | 7 | 35 | 80
|  | 0 | 0 | Menu-
|  | 0 | 4 | 4 | 11
|  | 91 | 91
-1 |  | 0 | 0
0
24-24
|  | Nastavení limitní hodnoty pro stav 'ON' | Připojení digitálního výstupu kalendáře | 115 |  | 3 | 0
|  | 33 | 103 | 40 |  | 4 | 0
|  | 1 |  | 100 |  |  | 0
|  | 0 |  | 105 |  |  | 0
|  | 65535 |  | 110 |  |  | 0
|  |  |  | 9 |  |  | 0
|  |  |  | 9 |  |  | 0
9
9
9
9
DI | identifikátor | 109 | 100 | 9
X0 |  | 115 | 100 | 9
X1 |  | 115 | 103 | 9
X2 |  | 118 | 106 | 9
X3 |  | 118 | 106 | 9
X4 |  | 118 | 106 | 9
X5 |  | 118 | 106 | 4
X6 |  |  |  | 0
X7 |  |  |  | MaRVypZap
X8 |  | 0 | 0 | MeInit(0, | 0
X9 |  | 2932 | 0 | 4 | 180
X10 |  | 2932 | 0 | ) | 360
X11 |  | 2932 | 0 |  | 540
X12 |  |  | 0 |  | 720
X13 |  |  | 0 | MeTitle( | 900
X14 |  |  | 0 |  | 1080
X15 |  |  |  | ) | 1260
X16 |  |  |  |  | 0
X17 |  |  |  |  | 0
X18 |  |  |  | if MeNext ( | 0
X19 |  |  |  | Nastaveni svetla | 0
X20 |  |  |  | ) then begin | 0
X21 |  |  |  |  | 0
X22 |  |  |  |  | 0
X23 |  |  |  | MeTitle ( | 0
X24 |  |  |  |  | 0
X25 |  |  |  | ) | 180
X26 |  |  |  |  | 360
X27 |  |  |  |  | 540
X28 |  |  |  | if MeNext ( | 720
X29 |  |  |  | Kalendar osvetleni | 900
X30 |  |  |  | ) then | 1080
X31 |  |  |  | MaRDispKalendar (KalendarOsvetleni,0,4) | 1260
AI | Identifikátor |  |  | MeEnd | 0
I0 |  |  |  | if MeNext ( | 0
I1 |  |  |  | Profily kalendare | 0
I2 |  |  |  | ) then begin | 0
I3 |  |  |  |  | 0
I4 |  |  |  |  | 0
I5 | Tep_akvarium |  |  | if MaRLineProfily (0,4) then begin | 0
I6 |  |  |  |  | 0
I7 |  |  |  |  | 0
I8 |  |  |  |  | 180
I9 |  |  |  |  | 360
I10 |  |  |  | MaRLineBit(MaRVypZap) | 540
I11 |  |  |  |  | 720
I12 |  |  |  |  | 900
I13 |  |  |  |  | 1080
I14 |  |  |  |  | 1260
I15 |  |  |  |  | 0
I16 |  |  |  |  | 0
I17 |  |  |  |  | 0
I18 |  |  |  |  | 0
I19 |  |  |  |  | 0
I20 |  |  |  |  | 0
I21 |  |  |  |  | 0
I22 |  |  |  |  | 0
I23 |  |  |  |  | 0
DO | identifikátor |  |  |  | 180
Y0 | Topeni |  |  |  | 360
Y1 | Osvetleni |  |  |  | 540
Y2 |  |  |  |  | 720
Y3 |  |  |  |  | 900
Y4 |  |  |  |  | 1080
Y5 |  |  |  | MeEnd end | 1260
Y6 |  |  |  |  | 0
Y7 |  |  |  |  | 0
Y8 |  |  |  |  | 0
Y9 |  |  |  |  | 0
Y10 |  |  |  | MeEnd end | 0
Y11 |  |  |  |  | 0
Y12 |  |  |  |  | 0
Y13 |  |  |  |  | 0
Y14 |  |  |  | MeEnd | 0
Y15 |  |  |  | MeEnd end | 180
Y16 |  |  |  |  | 360
Y17 |  |  |  |  | 540
Y18 |  |  |  |  | 720
Y19 |  |  |  | MeEnd | 900
Y20 |  |  |  | if MeLine ( | 1080
Y21 |  |  |  | Zadana Tep: | 1260
Y22 |  | MaRBinRegulatorInput | MaRStavKalendareW | ) then MaREditPar( | 0
Y23 |  | $I5 | $Y1 | RegulatorTeploty,MaRBinRegulatorInput-8192,2882,2982) | 0
Y28 |  | MaRZpracujTep(RegulatorTeploty,MaRBinRegulatorOff,$) | $=MaRStavKalendareB(KalendarOsvetleni) |  | 0
Y29 |  | MaRBinRegulatorOff | MaRStavKalendareB | if MeLine ( | 0
Y30 |  | $I5 |  | Topeni: | 0
Y31 |  | MaRZpracujTep(RegulatorTeploty,MaRBinRegulatorOn,$) |  | ) then MaRTiskniPar( | 0
AO | Identifikátor | MaRBinRegulatorOn |  | RegulatorTeploty,MaRBinRegulatorDO) | 0
O0 |  |  |  |  | 0
O1 |  |  |  | if MeLine (
O2 |  | MaRBinRegulatorSet |  | Osvetleni:
O3 |  |  |  | ) then MeDispBitText(
O8 |  |  |  | MaRStavKalendareB(KalendarOsvetleni),MaRVypZap)
O9 |  | MaRBinRegulatorReset
O10 |  | $Y0 |  | MeEnd
O11 |  | $=MaRPrectiParBit(RegulatorTeploty,MaRBinRegulatorDO)
O12 |  | MaRBinRegulatorDO
O13
O16 |  |  |  | MeEnd
O17
O18
O19
O20
O21
150
150
150
150
150
150
150
150
150
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0

## MaRData (hidden)
MaREkviterm | MaRUT | MaRKaskada | MaRPlynKotle | MaRHavStavy | MaRVentilator | MaRVZT | MaRVZTmin | MaRVZTBCZ | MaRVZTBCZmin | MaRTUV | MaRDrevokotel | MaRLZ | Menu | MaRSelector | MaRKalendar | MaRMaxSel | MaRHavSig | MaRUzivatel | MaRKO | MaRSekvencer | MaRVZTel | MaRBinRegulator | proměnná | identifikátor | 0 |  | MaRKomV | MaRKomP
[23 empty] | M64 |  | c:\micropel\studio_plugin\output\Library\Menulib2.lib | 0
9 | 13 | 13 | 42 | 10 | 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 7 | 20 | 8 | 35 | 11 | 7 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | M65 |  | c:\micropel\studio_plugin\output\Library\MaR002.lib | 0 | 10 | 10
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Menu- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M66 |  | FALSE | 0 | 0 | 0
[23 empty] | M67 |  | TRUE | 0
[23 empty] | M68 |  | COM1/CA1 | 0
[23 empty] | M69 |  | 90 | 0
[23 empty] | M70 |  |  | 0
[23 empty] | M71 |  |  | 0
[23 empty] | M72 |  |  | 0
[23 empty] | M73 |  |  | 0
[23 empty] | M74 |  |  | 0
[23 empty] | M75 |  |  | 0
[23 empty] | M76 |  |  | 0
[23 empty] | M77 |  |  | 0
[23 empty] | M78 |  |  | 0
[23 empty] | M79 |  |  | 0
[23 empty] | M80 |  |  | 0
[23 empty] | M81 |  |  | 0
[23 empty] | M82 |  |  | 0
109 | 106 | 106 | 121 | 109 | 100 | 115 | 115 | 112 | 112 | 112 | 109 | 103 |  | 124 | 100 | 124 | 100 | 109 | 100 | 103 | 103 | 109 | M83 |  |  | 0 | 100 | 100
112 | 115 | 106 | 178 | 136 | 118 | 139 | 124 | 136 | 121 | 124 | 121 | 103 |  | 148 | 100 | 154 | 103 | 145 | 103 | 103 | 112 | 115 | M84 |  |  | 0 | 100 | 100
115 | 118 | 109 | 196 | 136 | 118 | 148 | 127 | 145 | 124 | 124 | 124 | 106 |  | 154 | 103 | 157 | 103 | 145 | 106 | 103 | 121 | 115 | M85 |  |  | 0 | 100 | 100
118 | 127 | 109 | 250 | 142 | 121 | 184 | 139 | 181 | 136 | 133 | 139 | 109 |  | 157 | 106 | 184 | 109 | 145 | 115 | 106 | 130 | 118 | M86 |  |  | 0 | 100 | 100
139 | 142 | 124 | 268 | 157 | 133 | 262 | 166 | 259 | 163 | 139 | 169 | 118 |  | 157 | 106 | 190 | 109 | 145 | 121 | 106 | 151 | 118 | M87 |  |  | 0 | 100 | 100
139 | 163 | 124 | 292 | 169 | 154 | 295 | 178 | 292 | 175 | 157 | 187 | 118 |  | 157 | 106 | 190 | 142 | 145 | 148 | 106 | 160 | 118 | M88 |  |  | 0 | 100 | 100
139 | 164 | 124 | 292 | 169 | 154 | 298 | 179 | 295 | 176 | 157 | 188 | 118 |  | 157 | 106 | 190 | 142 | 145 | 148 | 106 | 160 | 118 | M89 |  |  | 0 | 100 | 100
[23 empty] | M90 |  |  | 0
[23 empty] | M91 |  |  | 0
17980 | 18712 | 0 | 0 | 16384 | 120 | 451 | 451 | 451 | 451 | 2072 | 20483 | 1 | MeInit(0, | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416 | 0 | 5 | 0 | M92 |  |  | 0 | 0 | 0
12840 | 0 | 0 | 16128 | 0 | 0 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 0 | 0 | 2732 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | M93 |  |  | 0 | 0 | 0
5121 | 0 | 0 | 16128 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3232 | 0 | 2882 | ) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | M94 |  |  | 0 | 0 | 0
3532 | 0 | 4 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | M95 |  |  | 0 | 0 | 0
2732 | 25 | 150 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30 |  | M96 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 55 | 40 | 114 | 30 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 20 | 3382 | 0 | MeTitle( | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  | M97 |  |  | 0 | 0 | 0
3282 | 25 | 5 | 1000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | M98 |  |  | 0 | 0 | 0
2932 | 5 | 20 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2732 | ) | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 |  | M99 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 300 | 0 | 30 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 |  | M100 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | M101 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |  | 3732 |  | MeEnd | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 |  | M102 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | M103 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | M104 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 |  | 30 |  |  |  |  | 32767 |  |  |  | 0 | 0 |  | M105 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 1 |  | MeEnd | [6 empty] | 0 | 0 |  | M106 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 1000 | [8 empty] | 0 | 0 |  | M107 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | M108 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | M109 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 120 | 120 | 300 | 300 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | M110 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | M111 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M112 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M113 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M114 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M115 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M116 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M117 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M118 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M119 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M120 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M121 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M122 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M123 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M124 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M125 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M126 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | M127 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | proměnná | identifikátor |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D32 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D33 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D34 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D35 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D36 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D37 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D38 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D39 |  |  | 0
[6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D40 |  |  | 0
[6 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D41 |  |  | 0
[6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D42 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D43 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D44 |  |  | 0
[6 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D45 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D46 |  |  | 0
[6 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D47 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D48 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D49 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D50 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D51 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | D52 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D53 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D54 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D55 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D56 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D57 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D58 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D59 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D60 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D61 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D62 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | D63 |  |  | 0
[20 empty] | 0 | 0 |  | proměnná | identifikátor |  | 0
[23 empty] | L0 |  | 4 | 0
[23 empty] | L1 |  | 4 | 0
MaREkvitermTepVenk | MaRUTTepOkruhu | MaRKaskadaTepVystup | MaRPlynKotleKaskada | MaRHavStavyTepVenk | MaRVentilatorPoz | MaRVZTTepNasavana | MaRVZTTepNasavana | MaRVZTTepNasavana | MaRVZTTepNasavana | MaRTUVTep | MaRDrevokotelTepZp | MaRLZTepVenk |  | MaRSelectorAI0 | MaRStavKalendareW | MaRMaxSelAI0 | MaRHavSigVAS | MaRUzivatelCidloA | MaRKOVstup | MaRSekvencerInput | MaRVZTelInput | MaRBinRegulatorInput | L2 |  | 4 | 0 | MaREkvitermTepVenk | MaREkvitermTepVenk
[23 empty] | L3 |  | 4 | 0
[23 empty] | L4 |  | 4 | 0
MaREkvitermTepZadProstor | MaRUTTepZad | MaRKaskadaTepZadana | MaRPlynKotleTepKotle1 | MaRHavStavyTepVenkJih | MaRVentilatorDif | MaRVZTTepZpatecka | MaRVZTTepZpatecka | MaRVZTTepVytlak | MaRVZTTepVytlak | MaRTUVTepZad | MaRDrevokotelTepOut | MaRLZTepPrumer |  | MaRSelectorAI1 | MaRStavKalendareB | MaRMaxSelAI1 | MaRHavSigOS | MaRUzivatelCidloB | MaRKOInfo | MaRSekvencerSt1 | MaRVZTelDif | MaRBinRegulatorOff | L5 |  | 4 | 0 | MaREkvitermTepZadProstor | MaREkvitermTepZadProstor
[23 empty] | L6 |  | 4 | 0
[23 empty] | L7 |  | 4 | 0
MaREkvitermUtlum | MaRUTJistic | MaRKaskadaVystup | MaRPlynKotleTepKotle2 | MaRHavStavyTlak | MaRVentilatorFiltr | MaRVZTTepVytlak | MaRVZTTepVytlak | MaRVZTTepProstor | MaRVZTTepProstor | MaRTUVTepZadEl | MaRDrevokotelTepOutZad | MaRLZVystup |  | MaRSelectorAI2 |  | MaRMaxSelAI2 | MaRHavSigAS | MaRUzivatelCidloC | MaRKOVystup |  | MaRVZTelPozChod | MaRBinRegulatorOn | L8 |  | 4 | 0 | MaREkvitermUtlum | MaREkvitermUtlum
[23 empty] | L9 |  | 4 | 0
[23 empty] | L10 |  | 4 | 0
MaREkvitermZap | MaRUTHavTermostat | MaRKaskadaStupnuMax | MaRPlynKotleTepKotle3 | MaRHavStavyPlyn1 | MaRVentilatorJistic | MaRVZTTepProstor | MaRVZTTepProstor | MaRVZTTepZad | MaRVZTTepZad | MaRTUVTepPrimar | MaRDrevokotelJisticOut | MaRLZTepZima |  | MaRSelectorAI3 |  | MaRMaxSelAI3 | MaRHavSigOSPor | MaRUzivatelPor0 | MaRKOChod |  | MaRVZTelTK | MaRBinRegulatorSet | L11 |  | 4 | 0 | MaREkvitermZap | MaREkvitermZap
[23 empty] | L12 |  | 4 | 0
[23 empty] | L13 |  | 4 | 0
MaREkvitermTepZad | MaRUTStop | MaRKaskadaTBlokovani | MaRPlynKotleTepKotle4 | MaRHavStavyPlyn2 | MaRVentilatorFM | MaRVZTTepZad | MaRVZTTepZad | MaRVZTMrazRek | MaRVZTJistic | MaRTUVTerm | MaRDrevokotelTermK | MaRLZTepLeto |  | MaRSelectorAI4 |  | MaRMaxSelAI4 | MaRHavSigOSPorNew | MaRUzivatelPor1 | MaRKOAnd |  | MaRVZTelAktVykon | MaRBinRegulatorReset | L14 |  | 4 | 0 | MaREkvitermTepZad | MaREkvitermTepZad
[23 empty] | L15 |  | 4 | 0
[23 empty] | L16 |  | 4 | 0
MaREkvitermChod | MaRUTVentil | MaRKaskadaPJZ | MaRPlynKotleTepKotle5 | MaRHavStavyZaplaveni | MaRVentilatorTK | MaRVZTMrazRek | MaRVZTJistic | MaRVZTPorChl | MaRVZTMrazVO | MaRTUVJisticNabC | MaRDrevokotelTermOut | MaRLZPocetDnu |  | MaRSelectorAI5 |  | MaRMaxSelAI5 | MaRHavSigPOSHavA | MaRUzivatelPor2 | MaRKOToff |  | MaRVZTelAStupen | MaRBinRegulatorDO | L17 |  | 4 | 0 | MaREkvitermMinus15 | MaREkvitermMinus15
[23 empty] | L18 |  | 4 | 0
[23 empty] | L19 |  | 4 | 0
MaREkvitermMinus15 | MaRUTCerpadlo | MaRKaskadaHystereze | MaRPlynKotleTepKotle6 | MaRHavStavyMaxTepKot | MaRVentilatorChod | MaRVZTPorChl | MaRVZTMrazVO | MaRVZTChodChl | MaRVZTPozChod | MaRTUVJisticCirkC | MaRDrevokotelJisticK |  |  | MaRSelectorAI6 |  | MaRMaxSelAI6 | MaRHavSigPOSHavB | MaRUzivatelPor3 | MaRKOTon |  | MaRVZTelZapSt |  | L20 |  | 4 | 0 | MaREkvitermMinus5 | MaREkvitermMinus5
[23 empty] | L21 |  | 4 | 0
[23 empty] | L22 |  | 4 | 0
MaREkvitermMinus5 | MaRUTOtvira | MaRKaskadaTDifTep | MaRPlynKotleJistic1 | MaRHavStavyMaxTepPO | MaRVentilatorTZap | MaRVZTChodChl | MaRVZTPozChod | MaRVZTMrazChl | MaRVZTVentilVO | MaRTUVStop | MaRDrevokotelVentil |  |  | MaRSelectorAI7 |  | MaRMaxSelAI7 | MaRHavSigPOSHavC | MaRUzivatelPor4 | MaRKOHrana |  | MaRVZTelStrida |  | L23 |  | 4 | 0 | MaREkvitermPlus5 | MaREkvitermPlus5
[23 empty] | L24 |  | 4 | 0
[23 empty] | L25 |  | 4 | 0
MaREkvitermPlus5 | MaRUTZavira |  | MaRPlynKotleChod1 | MaRHavStavyMinTlak | MaRVentilatorOZap | MaRVZTMrazChl | MaRVZTVentilVO | MaRVZTJistic | MaRVZTCerpadlo | MaRTUVCerpadlo | MaRDrevokotelCerpadloOut |  |  | MaRSelectorDI0 |  | MaRMaxSelDI0 | MaRHavSigASHavA | MaRUzivatelPor5 | MaRKOOnOff |  | MaRVZTVentilator |  | L26 |  | 4 | 0 | MaREkvitermPlus15 | MaREkvitermPlus15
[23 empty] | L27 |  | 4 | 0
[23 empty] | L28 |  | 4 | 0
MaREkvitermPlus15 | MaRUTI |  | MaRPlynKotlePor1 | MaRHavStavyStop | MaRVentilatorTlumeni | MaRVZTJistic | MaRVZTCerpadlo | MaRVZTMrazVO | MaRVZTVOOtvira | MaRTUVPoz | MaRDrevokotelVentilator |  |  | MaRSelectorDI1 |  | MaRMaxSelDI1 | MaRHavSigASHavB | MaRUzivatelPor6 | MaRKO10ms |  | MaRVZTelStykacAS |  | L29 |  | 4 | 0 | MaREkvitermVypOd | MaREkvitermVypOd
[23 empty] | L30 |  | 4 | 0
[23 empty] | L31 |  | 4 | 0
MaREkvitermVypOd | MaRUTP |  | MaRPlynKotleJistic2 | MaRHavStavyMaxTlak | MaRVentilatorOdstaveni | MaRVZTMrazVO | MaRVZTVOOtvira | MaRVZTPozChod | MaRVZTVOZavira | MaRTUVElTop | MaRDrevokotelOtvira |  |  | MaRSelectorDI2 |  | MaRMaxSelDI2 | MaRHavSigASHavC | MaRUzivatelPor7 | MaRKOSec |  | MaRVZTelPerioda |  | L32 |  | 4 | 0 | MaREkvitermTepMax | MaREkvitermTepMax
[23 empty] | L33 |  | 4 | 0
[23 empty] | L34 |  | 4 | 0
MaREkvitermTepMax | MaRUTT |  | MaRPlynKotleChod2 | MaRHavStavyMPTlak | MaRVentilatorHavA | MaRVZTPozChod | MaRVZTVOZavira | MaRVZTChodChl2 | MaRVZTChod | MaRTUVTepMax | MaRDrevokotelZavira |  |  | MaRSelectorDI3 |  | MaRMaxSelDI3 | MaRHavSigPASHavA | MaRUzivatelPor8 | MaRKOToffA |  | MaRVZTelDobeh |  | L35 |  | 4 | 0 | MaREkvitermEditMax | MaREkvitermEditMax
[23 empty] | L36 |  | 4 | 0
[23 empty] | L37 |  | 4 | 0
MaREkvitermEditMax | MaRUTN |  | MaRPlynKotlePor2 | MaRHavStavyDopousteni | MaRVentilatorHavB | MaRVZTChodChl2 | MaRVZTChod | MaRVZTVentilVO | MaRVZTKPZ | MaRTUVHystereze | MaRDrevokotelCerpadloK |  |  | MaRSelectorDI4 |  | MaRMaxSelDI4 | MaRHavSigPASHavB | MaRUzivatelPor9 | MaRKOToffB |  | MaRVZTelOdstaveniDif |  | L38 |  | 4 | 0
[23 empty] | L39 |  | 4 | 0
[23 empty] | L40 |  | 4 | 0
| MaRUTTlumeni |  | MaRPlynKotleJistic3 | MaRHavStavyHUP | MaRVentilatorHavC | MaRVZTVentilVO | MaRVZTKPZ | MaRVZTVentilChl | MaRVZTTepMax | MaRTUVHavA | MaRDrevokotelTepZpZad |  |  | MaRSelectorDI5 |  | MaRMaxSelDI5 | MaRHavSigPASHavC | MaRUzivatelPor10 | MaRKOTonA |  | MaRVZTelOdstaveniTK |  | L41 |  | 4 | 0
[23 empty] | L42 |  | 4 | 0
[23 empty] | L43 |  | 4 | 0
| MaRUTVentilHavA |  | MaRPlynKotleChod3 | MaRHavStavyTlakZad | MaRVentilatorRFiltr | MaRVZTVentilChl | MaRVZTTepMax | MaRVZTRek | MaRVZTTepMin | MaRTUVHavB | MaRDrevokotelDTepVent |  |  | MaRSelectorDI6 |  | MaRMaxSelDI6 |  | MaRUzivatelPor11 | MaRKOTonB |  | MaRVZTelPocetDS |  | L44 |  | 4 | 0
[23 empty] | L45 |  | 4 | 0
[23 empty] | L46 |  | 4 | 0
| MaRUTVentilHavB |  | MaRPlynKotlePor3 | Tdopousteni | MaRVentilatorRMotor | MaRVZTRek | MaRVZTTepMin | MaRVZTChlOtvira | MaRVZTI | MaRTUVHavC | MaRDrevokotelDTepMod |  |  | MaRSelectorDI7 |  | MaRMaxSelDI7 |  |  | MaRKODelicka |  | MaRVZTelVykonAS |  | L47 |  | 4 | 0
[23 empty] | L48 |  | 4 | 0
[23 empty] | L49 |  | 4 | 0
| MaRUTVentilHavC |  | MaRPlynKotleJistic4 | MaRHavStavyTKontroly | MaRVentilatorRTK | MaRVZTChlOtvira | MaRVZTI | MaRVZTChlZavira | MaRVZTP | MaRTUVBlok | MaRDrevokotelTBlok |  |  | MaRSelectorAO |  | MaRMaxSelDI0and3 |  |  |  |  | MaRVZTelMaxVykon |  | L50 |  | 4 | 0
[23 empty] | L51 |  | 4 | 0
[23 empty] | L52 |  | 4 | 0
| MaRUTCerpadloHavA |  | MaRPlynKotleChod4 | MaRHavStavyTlakHavMin | MaRVentilatorARFiltr | MaRVZTChlZavira | MaRVZTP | MaRVZTCerpadlo | MaRVZTT | MaRTUVProtaceni | MaRDrevokotelTepMax |  |  | MaRSelectorStav |  | MaRMaxSelDI4and7 |  |  |  |  | MaRVZTelHavA |  | L53 |  | 4 | 0
[23 empty] | L54 |  | 4 | 0
[23 empty] | L55 |  | 4 | 0
| MaRUTCerpadloHavB |  | MaRPlynKotlePor4 | MaRHavStavyTlakHavMax |  | MaRVZTCerpadlo | MaRVZTT | MaRVZTVOOtvira | MaRVZTN | MaRTUVBlokEl | MaRDrevokotelI |  |  | MaRSelectorDO |  | MaRMaxSelOut |  |  |  |  | MaRVZTelHavB |  | L56 |  | 4 | 0
[23 empty] | L57 |  | 4 | 0
[23 empty] | L58 |  | 4 | 0
| MaRUTCerpadloHavC |  | MaRPlynKotleJistic5 | MaRHavStavyHavA |  | MaRVZTVOOtvira | MaRVZTN | MaRVZTVOZavira | MaRVZTTST |  | MaRDrevokotelP |  |  |  |  | MaRMaxSel0or7 |  |  |  |  | MaRVZTelHavC |  | L59 |  | 4 | 0
[23 empty] | L60 |  | 4 | 0
[23 empty] | L61 |  | 4 | 0
| MaRUTProtacet |  | MaRPlynKotleChod5 | MaRHavStavyHavB |  | MaRVZTVOZavira | MaRVZTTST | MaRVZTChl1Chod | MaRVZTDobeh |  | MaRDrevokotelT |  |  |  |  | MaRMaxSel0and7 | [6 empty] | L62 |  | 4 | 0
| MaRUT3BVentil | [21 empty] | L63 |  | 4 | 0
[23 empty] | L64 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotlePor5 | MaRHavStavyHavC |  | MaRVZTChl1Chod | MaRVZTDobeh | MaRVZTChod | MaRVZTProtacet |  | MaRDrevokotelN |  |  |  |  | MaRMaxSel0or3and4or7 | [6 empty] | L65 |  | 4 | 0
[23 empty] | L66 |  | 4 | 0
[23 empty] | L67 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleJistic6 | MaRHavStavyBlokD |  | MaRVZTChod | MaRVZTProtacet | MaRVZTRekOtvira | MaRVZTHavA |  | MaRDrevokotelDobeh |  |  |  |  | MaRMaxSel0and3or4and7 | [6 empty] | L68 |  | 4 | 0
[23 empty] | L69 |  | 4 | 0
[23 empty] | L70 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleChod6 |  |  | MaRVZTRekOtvira | MaRVZTHavA | MaRVZTRekZavira | MaRVZTHavB |  | MaRDrevokotelHavA |  |  |  |  | MaRMaxSel0or3 | [6 empty] | L71 |  | 4 | 0
[23 empty] | L72 |  | 4 | 0
[23 empty] | L73 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotlePor6 |  |  | MaRVZTRekZavira | MaRVZTHavB | MaRVZTMenicChod | MaRVZTHavC |  | MaRDrevokotelHavB |  |  |  |  | MaRMaxSel0and3 | [6 empty] | L74 |  | 4 | 0
[9 empty] | MaRVZT3BVentilVO | [13 empty] | L75 |  | 4 | 0
[23 empty] | L76 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotle1Cerpadlo |  |  | MaRVZTMenicChod | MaRVZTHavC | MaRVZTTopi |  |  | MaRDrevokotelHavC |  |  |  |  | MaRMaxSel4or7 | [6 empty] | L77 |  | 4 | 0
[7 empty] | MaRVZT3BVentilVO | [15 empty] | L78 |  | 4 | 0
[23 empty] | L79 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleMotohod1 |  |  | MaRVZTTopi |  | MaRVZTChl2Chod |  |  | MaRDrevokotelVypCer |  |  |  |  | MaRMaxSel4and7 | [6 empty] | L80 |  | 4 | 0
[23 empty] | L81 |  | 4 | 0
[23 empty] | L82 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleMotohod2 |  |  | MaRVZTChl2Chod |  | MaRVZTKPZ |  |  | MaRDrevokotelZavVent |  |  |  |  | MaRMaxSelChod | [6 empty] | L83 |  | 4 | 0
[23 empty] | L84 |  | 4 | 0
[23 empty] | L85 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleMotohod3 |  |  | MaRVZTKPZ |  | MaRVZTTepMax |  |  | MaRDrevokotelProtacet |  |  |  |  | MaRMaxSelMin | [6 empty] | L86 |  | 4 | 0
[11 empty] | MaRDrevokotel3BVentil | [11 empty] | L87 |  | 4 | 0
[23 empty] | L88 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleMotohod4 |  |  | MaRVZTTepMax |  | MaRVZTTepMin | [7 empty] | MaRMaxSelMax | [6 empty] | L89 |  | 4 | 0
[23 empty] | L90 |  | 4 | 0
[23 empty] | L91 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleMotohod5 |  |  | MaRVZTTepMin |  | MaRVZTI | [14 empty] | L92 |  | 4 | 0
[23 empty] | L93 |  | 4 | 0
[23 empty] | L94 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleMotohod6 |  |  | MaRVZTI |  | MaRVZTP | [14 empty] | L95 |  | 4 | 0
[23 empty] | L96 |  | 4 | 0
[23 empty] | L97 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleCerpadlo1 |  |  | MaRVZTP |  | MaRVZTT | [14 empty] | L98 |  | 4 | 0
[23 empty] | L99 |  | 4 | 0
[23 empty] | L100 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleCerpadlo2 |  |  | MaRVZTT |  | MaRVZTN | [14 empty] | L101 |  | 4 | 0
[23 empty] | L102 |  | 4 | 0
[23 empty] | L103 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleCerpadlo3 |  |  | MaRVZTN |  | MaRVZTTST | [14 empty] | L104 |  | 4 | 0
[23 empty] | L105 |  | 4 | 0
[23 empty] | L106 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleCerpadlo4 |  |  | MaRVZTTST |  | MaRVZTDobeh | [14 empty] | L107 |  | 4 | 0
[23 empty] | L108 |  | 4 | 0
[23 empty] | L109 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleCerpadlo5 |  |  | MaRVZTDobeh |  | MaRVZTTOdmrazovani | [14 empty] | L110 |  | 4 | 0
[23 empty] | L111 |  | 4 | 0
[23 empty] | L112 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleCerpadlo6 |  |  | MaRVZTTOdmrazovani |  | MaRVZTChlI | [14 empty] | L113 |  | 4 | 0
[23 empty] | L114 |  | 4 | 0
[23 empty] | L115 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen1 |  |  | MaRVZTChlI |  | MaRVZTChlP | [14 empty] | L116 |  | 4 | 0
[23 empty] | L117 |  | 4 | 0
[23 empty] | L118 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen2 |  |  | MaRVZTChlP |  | MaRVZTChlT | [14 empty] | L119 |  | 4 | 0
[23 empty] | L120 |  | 4 | 0
[23 empty] | L121 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen3 |  |  | MaRVZTChlT |  | MaRVZTChlN |  | 12306 | [12 empty] | L122 |  | 4 | 0
[23 empty] | L123 |  | 4 | 0
[23 empty] | L124 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen4 |  |  | MaRVZTChlN |  | MaRVZTBlok | [14 empty] | L125 |  | 4 | 0
[23 empty] | L126 |  | 4 | 0
[23 empty] | L127 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen5 |  |  | MaRVZTBlok |  | MaRVZTDTepZap | [14 empty] | L128 |  | 4 | 0
[23 empty] | L129 |  | 4 | 0
[23 empty] | L130 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen6 |  |  | MaRVZTDTepZap |  | MaRVZTPasmoZap | [14 empty] | L131 |  | 4 | 0
[23 empty] | L132 |  | 4 | 0
[23 empty] | L133 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen7 |  |  | MaRVZTPasmoZap |  | MaRVZTRekMax | [14 empty] | L134 |  | 4 | 0
[23 empty] | L135 |  | 4 | 0
[23 empty] | L136 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen8 |  |  | MaRVZTRekMax |  | MaRVZTTRekMax | [14 empty] | L137 |  | 4 | 0
[23 empty] | L138 |  | 4 | 0
[23 empty] | L139 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen9 |  |  | MaRVZTTRekMax |  | MaRVZTRekI | [14 empty] | L140 |  | 4 | 0
[23 empty] | L141 |  | 4 | 0
[23 empty] | L142 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen10 |  |  | MaRVZTRekI |  | MaRVZTRekP | [14 empty] | L143 |  | 4 | 0
[23 empty] | L144 |  | 4 | 0
[23 empty] | L145 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen11 |  |  | MaRVZTRekP |  | MaRVZTRekT | [14 empty] | L146 |  | 4 | 0
[23 empty] | L147 |  | 4 | 0
[23 empty] | L148 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStupen12 |  |  | MaRVZTRekT |  | MaRVZTRekN | [14 empty] | L149 |  | 4 | 0
[23 empty] | L150 |  | 4 | 0
[23 empty] | L151 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotlePKotlu |  |  | MaRVZTRekN |  | MaRVZTTServo | [14 empty] | L152 |  | 4 | 0
[23 empty] | L153 |  | 4 | 0
[23 empty] | L154 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotlePStupnu |  |  | MaRVZTTServo |  | MaRVZTTlumeni | [14 empty] | L155 |  | 4 | 0
[23 empty] | L156 |  | 4 | 0
[23 empty] | L157 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleDobeh |  |  | MaRVZTTlumeni |  | MaRVZTTChl2 | [14 empty] | L158 |  | 4 | 0
[23 empty] | L159 |  | 4 | 0
[23 empty] | L160 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleTepMax |  |  | MaRVZTTChl2 |  | MaRVZTProtacet | [14 empty] | L161 |  | 4 | 0
[23 empty] | L162 |  | 4 | 0
[23 empty] | L163 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleTlumeni |  |  | MaRVZTProtacet |  | MaRVZTRekuperuj | [14 empty] | L164 |  | 4 | 0
[23 empty] | L165 |  | 4 | 0
[23 empty] | L166 |  | 4 | 0
|  |  | 'MaRPlynKotlePoradi |  |  | MaRVZTRekuperuj |  | MaRVZTPrefTop | [14 empty] | L167 |  | 4 | 0
[23 empty] | L168 |  | 4 | 0
[23 empty] | L169 |  | 4 | 0
|  |  | 'MaRPlynKotleBlokovat |  |  | MaRVZTPrefTop |  | MaRVZTPO3min | [14 empty] | L170 |  | 4 | 0
[23 empty] | L171 |  | 4 | 0
[23 empty] | L172 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleHavA |  |  | MaRVZTPO3min |  | MaRVZTPO20max | [14 empty] | L173 |  | 4 | 0
[23 empty] | L174 |  | 4 | 0
[23 empty] | L175 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleHavB |  |  | MaRVZTPO20max |  | MaRVZTVChl | [14 empty] | L176 |  | 4 | 0
[23 empty] | L177 |  | 4 | 0
[23 empty] | L178 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleHavC |  |  | MaRVZTVChl |  | MaRVZTHavA | [14 empty] | L179 |  | 4 | 0
[23 empty] | L180 |  | 4 | 0
[23 empty] | L181 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleProtacet |  |  | MaRVZTHavA |  | MaRVZTHavB | [14 empty] | L182 |  | 4 | 0
[23 empty] | L183 |  | 4 | 0
[23 empty] | L184 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotle1Cerpadlo |  |  | MaRVZTHavB |  | MaRVZTHavC | [14 empty] | L185 |  | 4 | 0
[23 empty] | L186 |  | 4 | 0
[23 empty] | L187 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleStridat |  |  | MaRVZTHavC |  | MaRVZTChlBlok | [14 empty] | L188 |  | 4 | 0
[23 empty] | L189 |  | 4 | 0
[23 empty] | L190 |  | 4 | 0
|  |  | MaRPlynKotleOdstavovat |  |  | MaRVZTChlBlok |  | MaRVZTRRek | [14 empty] | L191 |  | 4 | 0
[8 empty] | MaRVZT3BVentilVO | [14 empty] | L192 |  | 4 | 0
[8 empty] | MaRVZT3BRek | [14 empty] | L193 |  | 4 | 0
[6 empty] | MaRVZTRRek |  | MaRVZT3BVentilChl | [14 empty] | L194 |  | 4 | 0
[6 empty] | MaRVZT3BVentilVO | [16 empty] | L195 |  | 4 | 0
[6 empty] | MaRVZT3BRek | [16 empty] | L196 |  | 4 | 0
[6 empty] | MaRVZT3BVentilChl | [16 empty] | L197 |  | 4 | 0
[23 empty] | L198 |  | 4 | 0
[23 empty] | L199 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L200 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L201 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L202 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L203 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L204 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L205 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L206 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L207 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L208 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L209 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L210 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L211 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L212 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L213 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L214 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L215 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L216 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L217 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L218 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L219 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L220 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L221 |  | 4 | 0
| 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | 65535 | [5 empty] | 65535 | [7 empty] | L222 |  | 4 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | L223 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L224 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L225 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L226 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L227 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L228 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L229 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L230 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L231 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L232 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L233 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L234 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L235 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L236 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L237 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L238 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L239 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L240 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L241 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L242 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L243 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L244 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L245 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L246 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L247 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L248 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L249 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L250 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L251 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L252 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L253 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | L254 |  | 4 | 0
|  |  | 0 | [19 empty] | L255 |  | 4 | 0
|  |  | 65535 | [19 empty] | 357
0
65535
0
65535
0
65535
0
65535
0
|  |  | 65535 | [21 empty] | proměnná | identifikátor
0
|  |  | 65535 | [21 empty] | M64 | VZT4chod
|  |  | 0 | [21 empty] | M65 | VZT5chod
|  |  | 65535 | [21 empty] | M66 | VZT1chod
|  |  | 0 | [21 empty] | M67 | VZT2chod
[25 empty] | M68 | CO1st
[25 empty] | M69 | CO2st
[25 empty] | M70 | AutRezim
[25 empty] | M71 | MaRXPor
[25 empty] | M72 | MaRXPorNew
[25 empty] | M73 | MaRXHavA
[25 empty] | M74 | MaRXHavB
[25 empty] | M75 | MaRXHavC
M76
M77
M78
M79
M80
M81
M82
M83
M84
M85
M86
M87
M88
M89
M90
M91
M92
M93
M94
M95
M96
M97
M98
M99
M100
M101
M102
M103
M104
M105
M106
M107
M108
M109
M110
M111
M112
M113
M114
M115
M116
M117
M118
M119
M120
M121
M122
M123
M124
M125
M126
M127
L32
L33
L34
L35
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49
L50
L51
L52
L53
L54
L55
L56
L57
L58
L59
L60
L61
L62
L63
L64
L65
L66
L67
L68
L69
L70
L71
L72
L73
L74
L75
L76
L77
L78
L79
L80
L81
L82
L83
L84
L85
L86
L87
L88
L89
L90
L91
L92
L93
L94
L95
L96
L97
L98
L99
L100
L101
L102
L103
L104
L105
L106
L107
L108
L109
L110
L111
L112
L113
L114
L115
L116
L117
L118
L119
L120
L121
L122
L123
L124
L125
L126
L127
L128
L129
L130
L131
L132
L133
L134
L135
L136
L137
L138
L139
L140
L141
L142
L143
L144
L145
L146
L147
L148
L149
L150
L151
L152
L153
L154
L155
L156
L157
L158
L159
L160
L161
L162
L163
L164
L165
L166
L167
L168
L169
L170
L171
L172
L173
L174
L175
L176
L177
L178
L179
L180
L181
L182
L183
L184
L185
L186
L187
L188
L189
L190
L191
L192
L193
L194
L195
L196
L197
L198
L199
L200
L201
L202
L203
L204
L205
L206
L207
L208
L209
L210
L211
L212
L213
L214
L215
L216
L217
L218
L219
L220
L221
L222
L223
L224
L225
L226
L227
L228
L229
L230
L231
L232
L233
L234
L235
L236
L237
L238
L239
L240
L241
L242
L243
L244
L245
L246
L247
L248
L249
L250
L251
L252
L253
L254
L255